## test_results
patient_name	profile	status	very_high	high	target	low	very_low	timestamp
child#001	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.17	0.07	0.76			2025-08-26 18:38:10.744881
child#001	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.13	0.06	0.81			2025-08-26 18:38:27.397873
child#001	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.11	0.06	0.83			2025-08-26 18:38:44.426449
child#002	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.16	0.06	0.77			2025-08-26 18:38:10.945679
child#002	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.13	0.05	0.82			2025-08-26 18:38:27.618817
child#002	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.12	0.05	0.84			2025-08-26 18:38:44.740412
child#003	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.15	0.09	0.75			2025-08-26 18:38:12.737530
child#003	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.09	0.09	0.82			2025-08-26 18:38:29.513905
child#003	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.07	0.09	0.84			2025-08-26 18:38:46.985484
child#004	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.09	0.07	0.84			2025-08-26 18:38:17.144331
child#004	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.08	0.07	0.85			2025-08-26 18:38:33.603646
child#004	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.07	0.08	0.86			2025-08-26 18:38:53.597588
child#005	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.12	0.07	0.81			2025-08-26 18:38:17.414653
child#005	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.09	0.06	0.84			2025-08-26 18:38:33.790131
child#005	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.08	0.07	0.86			2025-08-26 18:38:53.828322
child#006	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.17	0.08	0.75			2025-08-26 18:38:17.691587
child#006	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.10	0.10	0.80			2025-08-26 18:38:34.238353
child#006	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.09	0.09	0.82			2025-08-26 18:38:54.432999
child#007	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.12	0.08	0.80			2025-08-26 18:38:17.895728
child#007	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.08	0.06	0.87			2025-08-26 18:38:34.501876
child#007	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.06	0.05	0.88			2025-08-26 18:38:54.892241
child#008	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.17	0.07	0.76			2025-08-26 18:38:18.196610
child#008	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.13	0.07	0.77	0.03		2025-08-26 18:38:34.867900
child#008	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.12	0.07	0.78	0.03		2025-08-26 18:38:55.323104
child#009	{'sens': 150, 'dia': 2.5, 'carb_ratio': 30, 'max_iob': 2, 'max_basal': 0.8, 'max_daily_basal': 0.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 60, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 150}]}, 'min_5m_carbimpact': 6.0}	Completed	0.10	0.08	0.82			2025-08-26 18:38:18.207634
child#009	{'sens': 90, 'dia': 3.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 3, 'max_basal': 1.2, 'max_daily_basal': 1.2, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 80, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 90}]}, 'min_5m_carbimpact': 8.0}	Completed	0.07	0.07	0.86			2025-08-26 18:38:34.916023
child#009	{'sens': 70, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 16, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.5, 'max_daily_basal': 1.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 70}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.07	0.07	0.87			2025-08-26 18:38:55.527935
adolescent#001	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.06	0.10	0.84			2025-08-26 18:38:18.492064
adolescent#001	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed	0.04	0.10	0.86			2025-08-26 18:38:35.344662
adolescent#001	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed	0.04	0.10	0.86			2025-08-26 18:38:55.970922
adolescent#002	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.06	0.10	0.83			2025-08-26 18:38:18.879038
adolescent#002	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed	0.05	0.09	0.86			2025-08-26 18:38:35.920808
adolescent#002	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed	0.05	0.09	0.86			2025-08-26 18:38:56.705590
adolescent#004	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.15	0.10	0.75			2025-08-26 18:38:18.913131
adolescent#004	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed	0.13	0.09	0.78			2025-08-26 18:38:35.949733
adolescent#004	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed	0.11	0.10	0.79			2025-08-26 18:38:56.751911
adolescent#003	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.15	0.85			2025-08-26 18:38:18.919640
adolescent#003	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.13	0.88			2025-08-26 18:38:35.955752
adolescent#003	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed		0.10	0.90			2025-08-26 18:38:56.797058
adolescent#005	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.19	0.81			2025-08-26 18:38:19.204597
adolescent#005	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.18	0.82			2025-08-26 18:38:36.316545
adolescent#005	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed		0.18	0.82			2025-08-26 18:38:57.258275
adolescent#006	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.12	0.88			2025-08-26 18:39:05.403413
adolescent#006	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.10	0.90			2025-08-26 18:39:21.561171
adolescent#006	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed		0.09	0.91			2025-08-26 18:39:38.361741
adolescent#007	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.14	0.10	0.75			2025-08-26 18:39:05.663324
adolescent#007	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed	0.12	0.09	0.79			2025-08-26 18:39:21.898114
adolescent#007	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed	0.10	0.09	0.81			2025-08-26 18:39:38.675821
adolescent#008	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.23	0.77			2025-08-26 18:39:07.696615
adolescent#008	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.19	0.81			2025-08-26 18:39:24.253634
adolescent#008	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed		0.16	0.84			2025-08-26 18:39:40.564158
adolescent#009	{'sens': 50, 'dia': 3.5, 'carb_ratio': 12, 'max_iob': 4, 'max_basal': 1.8, 'max_daily_basal': 1.8, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 100, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 50}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.23	0.77			2025-08-26 18:39:11.666217
adolescent#009	{'sens': 40, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.18	0.82			2025-08-26 18:39:28.402904
adolescent#009	{'sens': 30, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 8, 'max_iob': 6, 'max_basal': 3.0, 'max_daily_basal': 3.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 14.0}	Completed		0.14	0.86			2025-08-26 18:39:43.511363
adult#001	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.10	0.90			2025-08-26 18:39:11.794428
adult#001	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.08	0.92			2025-08-26 18:39:28.522580
adult#001	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.07	0.93			2025-08-26 18:39:43.611260
adult#002	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.07	0.93			2025-08-26 18:39:12.208118
adult#002	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.05	0.95			2025-08-26 18:39:29.182885
adult#002	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.04	0.96			2025-08-26 18:39:44.125799
adult#003	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.13	0.87			2025-08-26 18:39:12.538718
adult#003	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.09	0.91			2025-08-26 18:39:29.529020
adult#003	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.07	0.93			2025-08-26 18:39:44.443321
adult#004	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.11	0.89			2025-08-26 18:39:12.782901
adult#004	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.08	0.92			2025-08-26 18:39:29.834407
adult#004	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.06	0.94			2025-08-26 18:39:44.664951
adult#005	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.15	0.85			2025-08-26 18:39:12.970709
adult#005	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.13	0.87			2025-08-26 18:39:30.029712
adult#005	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.11	0.89			2025-08-26 18:39:44.820980
adult#006	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.16	0.84			2025-08-26 18:39:13.323097
adult#006	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.12	0.88			2025-08-26 18:39:30.426182
adult#006	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.10	0.90			2025-08-26 18:39:44.991326
adult#008	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.18	0.82			2025-08-26 18:39:14.152378
adult#008	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.16	0.84			2025-08-26 18:39:31.296313
adult#008	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.14	0.86			2025-08-26 18:39:45.387867
adult#009	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed		0.11	0.89			2025-08-26 18:39:14.174443
adult#009	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed		0.08	0.92			2025-08-26 18:39:31.350999
adult#009	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.08	0.92			2025-08-26 18:39:45.412029
adult#007	{'sens': 60, 'dia': 4.0, 'carb_ratio': 20, 'max_iob': 5, 'max_basal': 2.5, 'max_daily_basal': 2.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 120, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 60}]}, 'min_5m_carbimpact': 10.0}	Completed	0.06	0.09	0.85			2025-08-26 18:39:14.121811
adult#007	{'sens': 40, 'dia': 4.5, 'carb_ratio': 15, 'max_iob': 7, 'max_basal': 3.5, 'max_daily_basal': 3.5, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 150, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 40}]}, 'min_5m_carbimpact': 12.0}	Completed	0.02	0.10	0.88			2025-08-26 18:39:31.337955
adult#007	{'sens': 30, 'dia': 5.0, 'carb_ratio': 10, 'max_iob': 10, 'max_basal': 5.0, 'max_daily_basal': 5.0, 'max_bg': 120, 'min_bg': 120, 'maxCOB': 180, 'isfProfile': {'sensitivities': [{'offset': 0, 'sensitivity': 30}]}, 'min_5m_carbimpact': 15.0}	Completed		0.10	0.90			2025-08-26 18:39:45.421394